## メイン
評 価 ソ フ ト | [5 empty] | NC
バージョン | CASBEE-WO_2025試行版(v1.0) |  |  |  |  | EB
■使用評価マニュアル： | CASBEE-ウェルネスオフィス2025年試行版 |  |  |  |  | TC
IS
1）概要入力 | [5 empty] | WO
① 建物概要
■ 建物名称 | ○○ビル |  |  |  | １地域
■ 建設地・地域区分 | ○○県○○市 |  |  |  | ２地域
３地域
■ 地域・地区 | 商業地域、防火地域 |  |  |  | ４地域
■ 竣工年 (予定/竣工) | 2020年●月 |  |  |  | ５地域
■使用期間（開始/終了） | 2016年６月～８月 |  |  |  | ６地域
■ 敷地面積 | XXX | ㎡ |  |  | ７地域
■ 建築面積 | XXX | ㎡ |  |  | ８地域
■ 延床面積 | 3000 | ㎡
■ 建物用途名 | ○○
■ 階数 | 地上○○F
■ 構造 |  |  |  |  | S造 | RC造 | SRC造 | 木造
② 評価対象概要
■ 評価対象名称 | ○○サービス
■ 評価対象用途 | ○○
■ 使用開始 | 2014-07-11
■ 専用面積 | XXX | ㎡
■ 専用部の階 | 地上○○F～○○F
■ 平均居住人員 | XX | 人（想定値）
■ 年間使用時間 | XXX | 時間/年（想定値） | ■エレベータ台数 | 3台以下 | 年間使用時間 | 日平均使用時間
■ 日平均使用時間 | XXX | 時間/日（想定値）
[5 empty] | 既存 | 0
[5 empty] | 基本設計段階 | 1
② 評価の実施 |  |  |  |  | 実施設計段階 | 2 |  | 新築 | 既存学校版
■ 評価の実施 | 201●年●月●日 |  |  |  | 竣工段階 | 2 |  | 基本設計段階 | 簡易評価
■ 作成者 | ○○○ |  |  |  | 短期使用 | 3 |  | 実施設計段階 | 省エネルギー計画書による評価
■ 確認日 | 201●年●月●日 |  |  |  | インテリア | 4 |  | 竣工段階
■ 確認者 | ○○○
■LCCO2の計算 | 標準計算 | 0
③ オフィスパターン
■ 評価対象フェーズ |  |  |  |  | 設計段階（実施設計・施工） |  |  | 3台より多い
■ 評価対象 |  |  |  |  | 設計段階（竣工) |  |  | 3台以下
設計段階（竣工後1年未満）
運用段階
2) 個別用途入力
①用途別延床面積 | [5 empty] | common | ratio | Residential
事務所 | 30000 | ㎡ 事務所 | 30000 | ㎡ |  | 30000 | 1 |  |  | 1 | 事務所, | 事務所 | 事務所 | 30000
|  | 官公庁 |  | ㎡ | 事務所 |  |  |  |  | 0 |  |  | 官公庁 | 0
学校 | 0 | ㎡ 幼稚園・保育園 |  | ㎡ |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 学校等 | 幼稚園・保育園 | 0
|  | 小・中学校 (北海道) |  | ㎡ | 学校 |  |  |  |  | 0 |  |  | 小中（北海道） | 0
|  | 小・中学校 (北海道以外） |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 小中（その他） | 0
|  | 高校 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 高校 | 0
|  | 大学・専門学校 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 大学・専門学校 | 0
物販店 | 0 | ㎡ デパート・スーパー |  | ㎡ |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 物販店舗等 | デパート・スーパー | 0
|  | その他物販 |  | ㎡ | 物販店 |  |  |  |  | 0 |  |  | その他物販 | 0
飲食店 |  | ㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 飲食店 |  | 0
集会所 | 0 | ㎡ 劇場・ホール |  | ㎡ | 飲食店 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 集会所等 | 劇場・ホール | 0
|  | 展示施設 |  | ㎡ | 集会所 |  |  |  |  | 0 |  |  | 展示施設 | 0
|  | スポーツ施設 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | スポーツ施設 | 0
工場 |  | ㎡ うち省エネ計画対象面積 |  | ㎡ |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 工場 |  | 0
病院 |  | ㎡ |  |  | 工場 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 病院 |  | 0
ホテル |  | ㎡ |  |  | 病院 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ホテル・旅館 |  | 0
非住宅 小計 | 30000 | ㎡ |  |  | ホテル |  |  |  |  | 0
集合住宅 | 0 | ㎡ 専用部 |  | ㎡ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 集合住宅 | 専有部 | 0
|  | 共用部 |  | ㎡ | 集合住宅 | [7 empty] | 共用部 | 0
[6 empty] | 30000 | 1 | 0
② 住居・宿泊部分の比率 |  |  |  |  | 合計 | [5 empty] | 事務所,
■病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率
■ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率
■集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率 |  |  |  | 0
3）結果出力
スコアシート | ●スコア
評価結果表示シート | ●結果 |  | ●LCCO2計算
LCCO2算定条件シート | ●標準計算 |  | ●個別計算
パターン１
パターン２
パターン３
2025年
試行版
Note on C15: 2003/6等と入力して下さい。 2003年6月と表示されます。
Note on C39: 2003/6/15等と入力して下さい。 2003年6月15日と表示されます。
Note on B41: 第３者による評価結果の確認などを行っている場合は記述する。
Note on C41: 2003/6/15等と入力して下さい。 2003年6月15日と表示されます。

## 結果
←
[8 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-ウェルネスオフィス2025年試行版 |  | ■使用評価ソフト： | CASBEE-WO_2025試行版(v1.0) |  |  | BEE rank |  |  | radar chart
1-1 建物概要 | [9 empty] | 1-2 評価パターン | [8 empty] | radar chart | background | 4 | 2 | Score(RoundDown) | std
建物名称 |  | ○○ビル |  |  |  | 階数 |  | 地上○○F |  | 評価対象 | 0 | [6 empty] | BP2 | Qw2 健康性・快適性 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建設地 |  | ○○県○○市 |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 1-3 外観 |  |  |  |  | スコア平均 | 3 |  | BP3 | Qw3 知的生産性向上 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
用途地域 |  | 商業地域、防火地域 |  |  |  | 平均居住人員 |  | XX | 人 | [5 empty] | ランク用スコア | 50 |  | BP1 | Qw1 安全・安心性 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
地域区分 | [5 empty] | 年間使用時間 |  | XXX | 時間/年（想定値） | [5 empty] | ★ | 3 |  | 追加？？
建物用途 |  | ○○ |  |  |  | 評価の段階 |  |  |  |  | 外観パース等 |  |  |  | ランク | B+
竣工年 |  | 2020年●月 |  | 0 |  | 評価の実施日 |  | 201●年●月●日 |  |  | 図を貼り付けるときは
使用期間 |  | 2016年６月～８月
敷地面積 |  |  | XXX | ㎡ |  | 作成者 |  | ○○○ |  |  | シートの保護を解除してください |  |  |  | Rank(blue star) | 0.6
建築面積 |  |  | XXX | ㎡ |  | 確認日 |  | 201●年●月●日 | [6 empty] | (blank star) | 0.4
延床面積 |  |  | 3000 | ㎡ |  | 確認者 |  | ○○○
改修工事期間 |  | RN使用欄 | [7 empty] | 改修対象項目 | 躯体 | RN使用欄
改修目的 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 外装 | RN使用欄
改修後の想定使用年数 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 内装 | RN使用欄
現在までの主な改修履歴 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 設備 | RN使用欄
2-1 総合評価 | [7 empty] | 2-2 大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）
| Rank: | B+ |  | 50 | /100
|  | S ランク；★★★★★ |  |  | ＞ | 75
|  | A ランク；★★★★ |  |  | ≧ | 65
|  | B+ランク；★★★ |  |  | ≧ | 50
|  | B-ランク；★★ |  |  | ≧ | 40
|  | C ランク；★ |  |  | ＜ | 40
2-3 中項目の評価（バーチャート）
基本性能・運営管理・プログラム
| Qw1 安全・安心性 | [5 empty] | Qw2 健康性・快適性
[5 empty] | Score= | 3 |  |  |  |  | Score= | 3
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | Qw1 安全・安心性 | 3 | 3 | Qw2 健康性・快適性 | 3 | 3 | Qw3 知的生産性向上 | 3 | 3
[28 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | 参考：知的生産性の視点に基づいた評価 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 災害対応 | 3 |  | デザイン性 | 3 |  | 空間・内装 | 3 |  |  |  | Score(RoundDown) | NA |  |  | 旧区分に基づく項目別評価
[15 empty] | 防犯、非常時対応 | 3 |  | リフレッシュ | 3 |  | 作業環境 | 3 |  |  | 作業効率 | 3 |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | 有害物質対策 | 3 |  | 運動 | 3 |  | 移動空間・コミュニケーション | 3 |  |  | 知識創造 | 3 |  |  | N.A. | 建築・設備 | 3
[7 empty] | 参考 | [7 empty] | 水質安全性 | 3 |  | 音環境 | 3 |  | 情報通信 | 3 |  |  | 人材確保 | 3 |  |  | N.A. | 維持管理 | 3
| Qw3 知的生産性向上 | [5 empty] | 業務範囲別評価 |  |  | 知的生産性の視点に基づいた評価 |  |  |  |  | ユニバーサルデザイン | 3 |  | 光・視環境 | 3 |  | 健康性サービス | 3 |  |  | 意欲向上 | 3 |  |  | N.A. | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 3
[5 empty] | Score= | 3 | [11 empty] | 熱・空気環境 | 3
[18 empty] | 維持管理計画 | 3
[16 empty] | 3 |  | 満足度調査 | 3
4
[16 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
[16 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | #VALUE!
[16 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | #VALUE!
[19 empty] | 3 |  |  | 全体 |  |  |  | #VALUE!
[19 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
3
3 設計上の配慮事項 | [18 empty] | 3
総合 | [9 empty] | その他 | [8 empty] | 3
Qw1 安全・安心性 | [5 empty] | Qw2 健康性・快適性 |  |  |  | Qw3 知的生産性向上
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | その他
（3） 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 | [12 empty] | 注3
（3）-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標 | [12 empty] | ＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞
|  |  | 年間延床面積あたり指標 |  |  | 人・時間あたり指標 |  | 年間延床面積あたり削減量 |  | 削減率 ％ |  |  | %
| 運用エネルギー消費量 |  |  | ＭＪ/年㎡ |  |  | ＭＪ/人時 |  | ＭＪ/年㎡
| 運用CO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| 水消費量 |  |  | m3/年㎡ |  |  | m3/人時 |  | m3/年㎡
| LCCO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| LC廃棄物量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
| LC資源消費量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
（3）-2 デザインプロセスの評価
設計段階 | [7 empty] | 建設段階
| 有資格者による設計 | [6 empty] | 環境管理計画
| 凡例 Q： | Quality | L：Load |  |  | LR：Load Reduction |  | SQ：Score of Q category |  | SLR：Score of LR category |  | BEE：Building Environmental Efficiency
| 備考 注1： | 当該対象区における標準的な計画の得点が３点。ＮＡは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。
| 注2： | Qは、環境品質・性能（Q）のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
Lは、環境負荷低減性（LR)のスコアSLR（LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
| 注3： | (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。
空間・内装
リフレッシュ
災害対応
移動空間・
コミュニケーション
情報通信
有害物質対策
ユニバーサル
デザイン
音環境
光･視環境
熱・空気環境
運動
維持管理計画
満足度調査
作業環境
水質安全性
防犯、
非常時対応
デザイン性
作業効率
知識創造
意欲向上
人材確保
2025年試行版
プログラム

## 結果(感染対策)
←
[8 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-ウェルネスオフィス2025年試行版 |  | ■使用評価ソフト： | CASBEE-WO_2025試行版(v1.0) |  |  | BEE rank |  |  | radar chart
1-1 建物概要 | [9 empty] | 1-2 評価パターン | [8 empty] | radar chart | background | 4 | 2 | Score(RoundDown) | std
建物名称 |  | ○○ビル |  |  |  | 階数 |  | 地上○○F |  | 評価対象 | 0 | [6 empty] | BP2 | ②空気感染 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建設地 |  | ○○県○○市 |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 1-3 外観 |  |  |  |  | スコア平均 | 3 |  | BP3 | ③その他 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
用途地域 |  | 商業地域、防火地域 |  |  |  | 平均居住人員 |  | XX | 人 | [5 empty] | ランク用スコア | 50 |  | BP1 | ①飛沫感染 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
地域区分 | [5 empty] | 年間使用時間 |  | XXX | 時間/年（想定値） | [5 empty] | ★ | 3 |  | 追加？？
建物用途 |  | ○○ |  |  |  | 評価の段階 |  |  |  |  | 外観パース等 |  |  |  | ランク | B+
竣工年 |  | 2020年●月 |  | 0 |  | 評価の実施日 |  | 201●年●月●日 |  |  | 図を貼り付けるときは
使用期間 |  | 2016年６月～８月
敷地面積 |  |  | XXX | ㎡ |  | 作成者 |  | ○○○ |  |  | シートの保護を解除してください |  |  |  | Rank(blue star) | 0.6
建築面積 |  |  | XXX | ㎡ |  | 確認日 |  | 201●年●月●日 | [6 empty] | (blank star) | 0.4
延床面積 |  |  | 3000 | ㎡ |  | 確認者 |  | ○○○
改修工事期間 |  | RN使用欄 | [7 empty] | 改修対象項目 | 躯体 | RN使用欄
改修目的 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 外装 | RN使用欄
改修後の想定使用年数 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 内装 | RN使用欄
現在までの主な改修履歴 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 設備 | RN使用欄
2-1 感染対策の総合評価 | [7 empty] | 2-2 感染対策の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）
| Rank: | B+ |  | 50 | /100
|  | S ランク；★★★★★ |  |  | ＞ | 75
|  | A ランク；★★★★ |  |  | ≧ | 65
|  | B+ランク；★★★ |  |  | ≧ | 50
|  | B-ランク；★★ |  |  | ≧ | 40
|  | C ランク；★ |  |  | ＜ | 40
2-3 各項目の評価（バーチャート）
| ① 飛沫感染対策として有効に働く項目 | [5 empty] | ② 空気感染対策として有効に働く項目
[5 empty] | Score= | 3 |  |  |  |  | Score= | 3
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | ① 飛沫感染対策として有効に働く項目 | 3 | 3 | ② 空気感染対策として有効に働く項目 | 3 | 3 | ③ その他、感染症流行時に有効に働く項目 | 3 | 3
[28 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | 参考：知的生産性の視点に基づいた評価 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 空間の形状・自由さ | 3 |  | 空調方式および個別制御性 | 3 |  | 設備機器の区画別運用の可変性 | 3 |  |  |  | Score(RoundDown) | NA |  |  | 旧区分に基づく項目別評価
[15 empty] | 広さ | 3 |  | 換気量 | 3 |  | 情報共有インフラ | 3 |  |  | 作業効率 | 3 |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | ＯＡ機器等の充実度 | 3 |  | 自然換気性能 | 3 |  | 健康維持・増進プログラム | 3 |  |  | 知識創造 | 3 |  |  | N.A. | 建築・設備 | 3
[7 empty] | 参考 | [7 empty] | 高度情報通信インフラ | 3 |  | 維持管理用機能の確保 | 3 |  |  |  | N.A. |  | 人材確保 | 3 |  |  | N.A. | 維持管理 | 3
| ③ その他、感染症流行時に有効に働く項目 | [5 empty] | 業務範囲別評価 |  |  | 知的生産性の視点に基づいた評価 |  |  |  |  | 健康維持・増進プログラム | 3 |  | 維持保全計画 | 3 |  |  |  | N.A. |  | 意欲向上 | 3 |  |  | N.A. | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 3
[5 empty] | Score= | 3 | [11 empty] | 定期調査・検査報告書 | 3
[18 empty] | 維持管理レベル | 3
[18 empty] | 健康維持・増進プログラム | 3
3 設計上の配慮事項
総合 | [9 empty] | その他
① 飛沫感染対策として有効に働く項目 | [5 empty] | ② 空気感染対策として有効に働く項目 |  |  |  | ③ その他、感染症流行時に有効に働く項目
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | その他
（3） 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 | [12 empty] | 注3
（3）-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標 | [12 empty] | ＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞
|  |  | 年間延床面積あたり指標 |  |  | 人・時間あたり指標 |  | 年間延床面積あたり削減量 |  | 削減率 ％ |  |  | %
| 運用エネルギー消費量 |  |  | ＭＪ/年㎡ |  |  | ＭＪ/人時 |  | ＭＪ/年㎡
| 運用CO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| 水消費量 |  |  | m3/年㎡ |  |  | m3/人時 |  | m3/年㎡
| LCCO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| LC廃棄物量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
| LC資源消費量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
（3）-2 デザインプロセスの評価
設計段階 | [7 empty] | 建設段階
| 有資格者による設計 | [6 empty] | 環境管理計画
| 凡例 Q： | Quality | L：Load |  |  | LR：Load Reduction |  | SQ：Score of Q category |  | SLR：Score of LR category |  | BEE：Building Environmental Efficiency
| 備考 注1： | 当該対象区における標準的な計画の得点が３点。ＮＡは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。
| 注2： | Qは、環境品質・性能（Q）のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
Lは、環境負荷低減性（LR)のスコアSLR（LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
| 注3： | (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。
作業効率
知識創造
意欲向上
人材確保
2025年試行版

## 配慮
■ 環境設計の配慮事項 |  |  | ■建物名称 | ○○ビル
計画上の配慮事項
総合 | 注） 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 | 注） 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。
Qw1 安全・安心性 | 注）「Qw1 安全・安心性」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注）「Qw1 安全・安心性」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Qw2 健康性・快適性 | 注）「Qw2 健康性・快適性」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注）「Qw2 健康性・快適性」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Qw3 知的生産性向上 | 注）「Qw3 知的生産性向上」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注）「Qw3 知的生産性向上」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
① 飛沫感染対策として有効に働く項目 | 注）「① 飛沫感染対策として有効に働く項目」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注）「① 飛沫感染対策として有効に働く項目」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
② 空気感染対策として有効に働く項目 | 注）「② 空気感染対策として有効に働く項目」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注）「② 空気感染対策として有効に働く項目」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
③ その他、感染症流行時に有効に働く項目 | 注）「③ その他、感染症流行時に有効に働く項目」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注）「③ その他、感染症流行時に有効に働く項目」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
その他 | 注） 上記以外に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 上記以外に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Note on F3: 計画上の配慮事項：100字以内で記述してください。

## スコア
CASBEE-ウェルネスオフィス2025年試行版 | [5 empty] | バージョン | CASBEE-WO_2025試行版(v1.0)
○○ビル |  |  |  |  | 欄に数値またはコメントを記入
スコアシート | [13 empty] | 対象外 | [5 empty] | 抽出項目 |  |  |  | スコア |  |  |  |  | 旧項目 | 基本性能
評価点
配慮項目 |  |  | 環境配慮の概要記入欄 | [6 empty] | 採点 | 重み | 得点 | 平均 | 新築 | 運用 | パターン１ | パターン２ | パターン３ | 合計 | 作業効率 | 知識創造 | 意欲向上 | 人材確保 | 作業効率 | 知識創造 | 意欲向上 | 人材確保
総合評価 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 20 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
基本性能 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
Qw1 安全・安心性 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | -
1 | 災害対応 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | -
| 1.1 耐震性 | 1.1.1 躯体の耐震性能 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
|  | 1.1.2 免振・制振・制震性能 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
|  | 1.1.3 設備の信頼性 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
| 1.2 自然災害リスク対策 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | FALSE
| 1.3 BCPの有無 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
| 1.4 消防訓練の実施 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
2 | 防犯、非常時対応 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 2.1 セキュリティ設備 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
| 2.2 AEDの設置 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
3 | 有害物質対策 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 3.1 化学汚染物質 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
| 3.2 有害物質を含まない材料の使用 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
| 3.3 有害物質の 既存不適格対応 | 3.3.1 アスべスト、PCB対応 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 2
|  | 3.3.2 土壌汚染等対応 | [5 empty] | 4 |  | 4 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 4
4 | 水質安全性 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 4.1 水質安全性 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 基本性能 Qw3 | 3
5 | ユニバーサルデザイン | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 5.1 バリアフリー法への対応 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | - | - | - | 3 |  | 基本性能 Qw2 | 3
Qw2 健康性・快適性 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
1 | デザイン性 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 1.1 外観デザイン | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 | - | 3 | - | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 1.2 内装計画 | 1.2.1 専有部の内装計画 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
|  | 1.2.2 共用部の内装計画 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
2 | リフレッシュ | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 2.1 オフィスからの眺望 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 2.2 室内の植栽・自然とのつながり | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 2.3 室外（敷地内）の植栽・自然とのつながり | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 2.4 トイレの充足性・機能性 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 |  | - | - | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 2.6 リフレッシュスペース | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
3 | 運動 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 3.1 運動促進・支援機能 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 3.2 階段の位置・アクセス表示 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
4 | 音環境 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 4.1 室内騒音レベル | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 4.2 吸音 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
5 | 光・視環境 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 5.1 自然光の導入 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | - | 3 | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 5.2 グレア対策 | 5.2.1 開口部のグレア対策 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
|  | 5.2.2 照明器具のグレア対策 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 5.3 照度 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
6 | 熱・空気環境 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 6.1 空調方式および個別制御性 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 6.2 室温制御 | 6.2.1 室温 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
|  | 6.2.2 外皮性能 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 6.3 湿度制御 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 6.4 換気性能 | 6.4.1 換気量 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
|  | 6.4.2 自然換気性能 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 6.5 分煙対応、禁煙対応 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 | - | 3 | - | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
7 | 維持管理計画 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 7.1 維持管理に配慮した設計 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
| 7.2 維持管理用機能の確保 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
| 7.3 維持保全計画 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
| 7.4 維持管理の状況 | 7.4.1 定期調査・検査報告書 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
|  | 7.4.2 維持管理レベル | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
| 7.5 中長期保全計画の有無と実行性 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
8 | 満足度調査 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 8.1 満足度調査の定期的実施等 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 |  | - | - | 3 | - |  | Qw4 運営管理 | FALSE
Qw3 知的生産性向上 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
1 | 空間・内装 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 1.1 レイアウトの柔軟性 | 1.1.1 空間の形状・自由さ | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
|  | 1.1.2 荷重のゆとり | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
|  | 1.1.3 設備機器の区画別運用の可変性 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 1.2 広さ | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 | - | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 1.3 給排水設備の設置自由度 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | - | 3 | - | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
2 | 作業環境 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 2.1 知的生産性を高めるワークプレイス | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 2.2 オフィス什器の機能性・選択性 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
| 2.3 ＯＡ機器等の充実度 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw1 | 3
3 | 移動空間・コミュニケーション | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 3.1 移動空間 | 3.1.1 動線における出会いの場の創出 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | - | 3 | - | - |  | 基本性能 Qw2 | 3
|  | 3.1.2 EV利用の快適性 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 |  | - | - | 3 | - |  | 基本性能 Qw2 | 3
| 3.2 コミュニケーション | 3.2.1 打ち合わせスペース | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | - | 3 | - | - |  | 基本性能 Qw2 | 3
|  | 3.2.2 食事のための空間 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  | - | 3 | 3 | - |  | 基本性能 Qw1 | 3
4 | 情報通信 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 4.1 高度情報通信インフラ | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 基本性能 Qw2 | 3
5 | プログラム | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | - | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | FALSE
| 5.1 メンタルヘルス対策、医療サービス | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Qw5 プログラム | FALSE
| 5.2 情報共有インフラ | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | - |  | Qw5 プログラム | FALSE
| 5.3 健康維持・増進プログラム | [6 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Qw5 プログラム | FALSE
Qw4 運営管理 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | - | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | -
Qw5 プログラム | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | - | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | - | -
感染対策性能評価 |  |  |  | レベル | 重要度 | 重み | 得点 | 全体 | [19 empty] | 基本性能 Qw1 | 3 | 3
総合評価 | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 基本性能 Qw2 | 3
① 飛沫感染対策として有効に働く項目 | [5 empty] | 0.4 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | [14 empty] | 基本性能 Qw3 | 3
| Qw3 - 1.1.1 空間の形状・自由さ |  |  | 3 |  | 0.2 |  |  |  | 空間の形状・自由さ | 0.2 |  |  | 1.1.1 空間の形状・自由さ | [13 empty] | Qw4 運営管理 | 3
| Qw3 - 1.2 広さ |  |  | 3 | ◎ | 0.5 |  |  |  | 広さ | 0.5 |  |  | 1.2 広さ | [13 empty] | Qw5 プログラム | 3
| Qw3 - 2.3 ＯＡ機器等の充実度 |  |  | 3 |  | 0.1 |  |  |  | ＯＡ機器等の充実度 | 0.1 |  |  | 2.3 ＯＡ機器等の充実度
| Qw3 - 4.1 高度情報通信インフラ |  |  | 3 |  | 0.1 |  |  |  | 高度情報通信インフラ | 0.1 |  |  | 4.1 高度情報通信インフラ
| Qw3 - 5.3 健康維持・増進プログラム |  |  | 3 | ◎ | 0.1 |  |  |  | 健康維持・増進プログラム | 0.1 |  |  | 5.3 健康維持・増進プログラム
② 空気感染対策として有効に働く項目 | [5 empty] | 0.4 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 3
| Qw2 - 6.1 空調方式および個別制御性 |  |  | 3 |  | 0.1 |  |  |  | 空調方式および個別制御性 | 0.1 |  |  | 6.1 空調方式および個別制御性
| Qw2 - 6.4.1 換気量 |  |  | 3 | ◎ | 0.25 |  |  |  | 換気量 | 0.25 |  |  | 6.4.1 換気量
| Qw2 - 6.4.2 自然換気性能 |  |  | 3 |  | 0.1 |  |  |  | 自然換気性能 | 0.1 |  |  | 6.4.2 自然換気性能
| Qw2 - 7.2 維持管理用機能の確保 |  |  | 3 |  | 0.05 |  |  |  | 維持管理用機能の確保 | 0.05 |  |  | 7.2 維持管理用機能の確保
| Qw2 - 7.3 維持保全計画 |  |  | 3 | ◎ | 0.15 |  |  |  | 維持保全計画 | 0.15 |  |  | 7.3 維持保全計画
| Qw2 - 7.4.1 定期調査・検査報告書 |  |  | 3 |  | 0.1 |  |  | 0 | 定期調査・検査報告書 | 0.1 |  |  | 7.4.1 定期調査・検査報告書
| Qw2 - 7.4.2 維持管理レベル |  |  | 3 | ◎ | 0.15 |  |  | 0 | 維持管理レベル | 0.15 |  |  | 7.4.2 維持管理レベル
| Qw3 - 5.3 健康維持・増進プログラム |  |  | 3 | ◎ | 0.1 |  |  |  | 健康維持・増進プログラム | 0.1 |  |  | 5.3 健康維持・増進プログラム
③ その他、感染症流行時に有効に働く項目 | [5 empty] | 0.2 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 3
| Qw3 - 1.1.3 設備機器の区画別運用の可変性 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 設備機器の区画別運用の可変性 | 0.5 |  |  | 1.1.3 設備機器の区画別運用の可変性
| Qw3 - 5.2 情報共有インフラ |  |  | 3 |  | 0.25 |  |  |  | 情報共有インフラ | 0.25 |  |  | 5.2 情報共有インフラ
| Qw3 - 5.3 健康維持・増進プログラム |  |  | 3 | ◎ | 0.25 |  |  |  | 健康維持・増進プログラム | 0.25 |  |  | 5.3 健康維持・増進プログラム

## 採点Qw1
[6 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  | プルダウン選択肢
| Qw1 安全・安心性 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  | <評価しない> |  | しない
[10 empty] | ○ | ON
| 1 | 災害対応
| 1.1 | 耐震性 | [6 empty] | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  | 1.1.1 躯体の耐震性能 | [5 empty] | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1 | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
1 |  |  | レベル 1 | レベル3を満たさない |  |  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  |  |  | 0 | レベル | レベル
3 |  |  | ■レベル 3 | 建築基準法に定められた耐震性を有する
4 |  |  | レベル 4 | 建築基準法に定められた耐震性の25％増の耐震性を有する
5 |  |  | レベル 5 | 建築基準法に定められた耐震性の50％増の耐震性を有する
-
1.1.2 免震・制震・制振性能（内部設備保護）
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 揺れを抑える装置を導入していない
4 |  |  | レベル 3 | 揺れを抑える装置を導入し、部分的に地震時・強風時の内部設備保護が図られている。
5 |  |  | レベル 5 | 揺れを抑える装置を導入し、建物全体で地震時・強風時の内部設備保護が図られている。
-
1.1.3 設備の信頼性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  | 3000
|  |  |  | 建物全体の床面積の合計が2000㎡以上の場合 |  |  | 建物全体の床面積の合計が2000㎡未満の場合
1 |  |  | レベル 1 | 設備の信頼性に対して、評価する取組みがない。（評価ポイント0） |  |  | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 設備の信頼性に対して、取組みが十分とはいえない。（評価ポイント1） |  |  | 設備の信頼性に対して、評価する取組みがない。（評価ポイント0）
3 |  |  | ■レベル 3 | 設備の信頼性に対して、標準的な配慮が行われている。（評価ポイント2） |  |  | 設備の信頼性に対して、標準的な配慮が行われている。（評価ポイント1）
4 |  |  | レベル 4 | 設備の信頼性に対して、標準以上の配慮が行われている。（評価ポイント3） |  |  | 設備の信頼性に対して、標準以上の配慮が行われている。（評価ポイント2）
5 |  |  | レベル 5 | 設備の信頼性に対して、充実した取組みが行われている。（評価ポイント4） |  |  | 設備の信頼性に対して、充実した取組みが行われている。（評価ポイント3）
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
|  |  | 1 | 1 | 法令水準程度の非常用発電設備がある。 |  |  | 1
[5 empty] | 法令水準以上の非常用発電設備があり、建物の基幹機能や共用部におけるサービスが可能である。 |  |  | 2
[5 empty] | 法令水準以上の非常用発電設備があり、建物の基幹機能や共用部だけでなく専有部に対しても一部の電力供給が可能である。 |  |  | 3
|  |  |  | 2 | 無停電電源設備を備えている。 |  |  | 1
|  |  |  | 3 | 重要設備系の受電設備の二重化を行っている。 |  |  | 1
|  |  |  | 4 | 電源車接続時に利用可能な照明等の配線が設置されている。 |  |  | 1
|  |  | 1 | 5 | 異なる変電所からの引き込みを二重化している。 |  |  | 1
|  |  | 取組数 | 2 | ポイント
| 1.2 | 自然災害リスク対策
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 災害情報を確認していない。または、リスクの合計数が５種以上ある
2 |  |  | レベル 2 | リスクの合計数が４種以下で、特段の防災対策を行っていない
3 |  |  | ■レベル 3 | リスクの合計数が３～４種だが、有効な防災対策を実施している
4 |  |  | レベル 4 | リスクの合計数が２種で、有効な防災対策を実施している
5 |  |  | レベル 5 | リスクの合計数が０、または１種のみで、有効な防災対策を実施している
-
| 1.3 | BCP（事業継続計画）の有無
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3 | 備考
1 |  |  | レベル 1 | ビル運営のBCPを作成していない。 |  |  | 入居組織のBCPを作成していない。 | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
2 |  |  | レベル 2 | ビル運営においてBCPを作成しているが、入居組織のBCPは把握していない。 |  |  | 入居組織のBCPを作成しているが、それを実現する設備の一部が未整備である。
3 |  |  | ■レベル 3 | ビル運営においてBCPを作成しており、入居組織のBCPも把握している。 |  |  | ビル運営、入居組織共にBCPを作成しており、計画を実現する設備も整備されている。
4 |  |  | レベル 4 | ビル運営においてBCPを作成しており、入居組織のBCPも把握して、相互に連携する体制を構築している。 |  |  | レベル３を満たし、ビル運営、入居組織共に相互に連携して、定期的に運用状況をチェックし、更新が行われている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、震災被災後のビルの被災状況を把握するシステムを導入している。
-
| 1.4 | 消防訓練の実施
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  | 備考
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 消防計画を作成し、法令および消防計画に基づく消防訓練を行っている。
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | 消防計画を作成し、法令および消防計画に基づく消防訓練を行っている。また、訓練への参加人数を増加させるための取組みを行っている。
-
| 2 | セキュリティ
| 2.1 | セキュリティ設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | 防犯対策を実施していない |  |  |  | 注）レベル５は直接入力によりレベルを選択してください。
2 |  |  | レベル 2 | 防犯対策の内、1項目以上を実施している
3 |  |  | ■レベル 3 | 防犯対策の内、3～4項目を実施している
4 |  |  | レベル 4 | 防犯対策の内、5項目を実施している
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、ビル独自の先端的なセキュリティ設備を導入している
- |  |  | 1 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 防犯対策
|  |  | ○ | 1 | 監視カメラの設置
|  |  |  | 2 | 窓等の人感センサの設置
|  |  |  | 3 | 窓の開口部センサの設置
|  |  |  | 4 | 入退管理システムの設置（通用口の入退館管理、夜間はカードシステムでも可）
|  |  | ○ | 5 | 管理員の常駐もしくは24時間セキュリティサービスへの加入
|  |  |  | 6 | 専有部の夜間入退館カードシステム
|  |  | ○ | 7 | その他（エレベーターかご内カードリーダー、生体認証装置、キーボックス等）
|  |  | 取組数 | 3
| 2.2 | AEDの設置
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | 建物内に設置されていない |  |  |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 建物内に設置されているが、十分な数と必要に応じた配置となっていない。
4 |  |  | レベル 4 | （レベル3，5の中間的な取組み）
5 |  |  | レベル 5 | 建物内に十分な数と必要に応じた配置となっており、施設利用者への教育活動も実施している。
-
| 3 | 有害物質対策
| 3.1 | 化学汚染物質
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 既存建築物において、取組み状況が不明、もしくは計測実績によるホルムアルデヒドの室内濃度が室内濃度指針値を超えている。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 建築基準法を満たしている。もしくは計測実績によるホルムアルデヒドの室内濃度が100μg/m3以下。
4 |  |  | レベル 4 | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70％以上の面積）に採用している。もしくは計測実績によるホルムアルデヒドの室内濃度が75μg/m3以下。
5 |  |  | レベル 5 | レベル4を満たしており、かつホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。もしくは計測実績によるホルムアルデヒドの室内濃度が50μg/m3以下。
-
| 3.2 | 有害物質を含まない材料の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | PRTR制度における対象物質を含有しない建材種別がない。または確認していない。
4 |  |  | レベル 4 | PRTR制度における対象物質を含有しない建材種別が1つ以上～3つ以下ある。
5 |  |  | レベル 5 | PRTR制度における対象物質を含有しない建材種別が4つ以上ある。
-
| 3.3 | 有害物質の既存不適格対応
3.3.1 アスべスト、PCB対応
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 2 | 採点基準 |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | アスベストの対策工事が未実施、もしくはPCBが適切に管理・保管されていない |  |  |  | 平成１８年９月１日以降の着工物件は対象外。アスベスト含有建材等の不使用／除去済、PCB含有機器類の不使用の場合に対象外。
2 |  |  | ■レベル 2 | アスベストの封じ込め・囲い込みが実施済、もしくはPCBが適切に管理されている
- |  |  | レベル 3 | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 5 | （該当するレベルなし）
0
3.3.2 土壌汚染等対応
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 4 | 採点基準 |  |  |  | 備考
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  | 土壌汚染対策法に基づく区域指定にない場合は、対象外。 いずれの採点基準にも適合しない場合、対象外。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 3 | （該当するレベルなし）
4 |  |  | ■レベル 4 | 自主調査、または法定調査の結果、「形質変更時要届出区域」に指定され、開発時に拡散防止のための計画の届出、それに基づく措置を行う場合
5 |  |  | レベル 5 | 自主努力の無害化措置により、法による区域指定を解除する場合
0
| 4 | 水質安全性
| 4.1 | 水質安全性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 水質安全性対策を一つも満たしていない
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 水質安全性対策を一部満たしている
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | 水質安全性対策を全て満たしている。または、各階にミネラルウォーターサーバーを用意し全員が利用できる。
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 採否 | 項目 | 水質安全性対策評価項目
|  |  |  | 1 | 給水管には、破損、腐食および詰まりなどによる水質劣化を防止する措置が講じられている
|  |  |  | 2 | 給水機器（給水ポンプなど）には、故障、破損、腐食およびつまりなどによる水質劣化を防止する措置が講じられている
|  |  |  | 3 | 給湯配管には、破損、腐食、詰まりおよび勾配異常などによる給湯の水質劣化を防止する措置が講じられている
|  |  |  | 4 | 給湯機器（給湯ポンプなど）には、故障、破損、腐食およびつまりなどによる給湯の水質劣化を防止する措置が講じられている（局所給湯方式の場合は対象外）
|  |  |  | 5 | 受水槽、圧力水槽および高架水槽には、破損、腐食および異物混入などによる水質劣化を防止する措置が講じられている
|  |  |  | 6 | 飲料水として使用できない中水などには、そのことを給水箇所に明示する
| 4.2 | バリアフリー法への対応
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）の半分以上を満たしている。
4 |  |  | レベル 4 | バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）の項目を満たしている（2000㎡未満では項目の半分以上）
5 |  |  | レベル 5 | バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準（望ましいレベル）を満たし、ユニバーサルデザインに十分配慮している（2000㎡未満では円滑化基準の項目を満たしている）
-

## 採点Qw2
[6 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  |  | プルダウン選択肢
| Qw2 健康性・快適性 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  | <評価しない> |  | しない
[11 empty] | ○ | ON
| 1 | デザイン性
| 1.1 | 外観デザイン | [7 empty] | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1 | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考 | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
1 |  |  | レベル 1 | 建物 の外観デザインに対して、取組みがない。（評価ポイント0） |  |  |  |  | 注）評価ポイントによらない場合にレベル５は直接入力によりレベルを選択してください。 | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
2 |  |  | レベル 2 | 建物の外観デザインに対して、取組みが十分とはいえない。（評価ポイント1～2） | [5 empty] | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
3 |  |  | ■レベル 3 | 建物の外観デザインに対して、標準的な配慮が行われている。（評価ポイント3） | [5 empty] | 0 | レベル | レベル
4 |  |  | レベル 4 | 建物の外観デザインに対して、標準以上の配慮が行われている。（評価ポイント4）
5 |  |  | レベル 5 | 建物の外観デザインに対して、充実した取組みが行われている。 （評価ポイント5以上、または地域のまちなみ・景観に関する賞を受賞している）
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
|  |  | 2 | 1）建物の配置・形態等のまちなみへの調和 |  | 建物高さ、壁面位置、外装・屋根・庇・開口部・塀等の形状や色彩において、周辺のまちなみや風景にバランスよく調和させている。 |  |  | 2
|  |  |  | 2）植栽による良好な景観形成 |  | 植栽により、良好な景観を形成している。 |  |  | 1
|  |  | 1 | 3）景観の歴史の継承 |  | 歴史的建造物の外装、既存の自然環境等を保存、復元、再生することにより、景観的に地域の歴史性を継承している。 |  |  | 1
|  |  |  | 4）地域性のある素材による良好な景観形成 |  | 地域性のある素材を外装材に使用して、良好な景観を形成している。 |  |  | 1
|  |  |  | 5）周辺の主要な視点場からの良好な景観形成 |  | 周辺にある公園や広場等の人が集まる場所や遠くから対象建物を含む一帯を眺める地点（視点場）からの良好な景観を形成している。 |  |  | 1
|  |  |  | 6)優れた外観デザイン |  | 外観デザインが入居者の仕事へのモチベーションを高める効果を持つ。またはランドマーク性があり、建物が広く認知されている。 |  |  | 1
|  |  |  | 7）その他 |  | その他（スコアシートに記述） |  |  | 1
|  |  | 取組数 | 3 | ポイント
| 1.2 | 内装計画
1.2.1 専有部の内装計画
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3
1 |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  | レベル２を満たさない。
2 |  |  | レベル 2 | レベル３を満たさない。 |  |  | 評価する取組みのうち１つの項目に該当する。
3 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みのうち１つの項目に該当する。 |  |  | 評価する取組みのうち２つの項目に該当する。
4 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みのうち２つの項目に該当する。 |  |  | 評価する取組みのうち３つの項目に該当する。
5 |  |  | レベル 5 | 評価する取組みのうち３つの項目に該当する。 |  |  | 評価する取組みのうち４つの項目に該当する。
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 評価内容
|  |  |  | 1 | 専有部分における内装のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取組みが具体的にされている。（たとえばバイオフィリックデザインをテーマとする場合に植栽やアクアリウム等の自然を取り入れる等）
|  |  | ○ | 2 | ワークプレイスに求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するための取組みが具体的に示されている。（たとえば、オフィスでは、インフォーマルなコミュニケーションの場やリフレッシュ・リラックスの場、トイレ等が生活空間としてのインテリアを意識して演出を行うなどの積極的な工夫を行う等）
|  |  | ○ | 3 | 照明と内装が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、具体的な取組みがある。（例えば、用途に適した雰囲気を演出するために行っている照明設備の工夫や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施している等）
|  |  |  | 4 | インテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。
|  |  | 取組数 | 2
1.2.2 共用部の内装計画
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 評価する取組みがない
3 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが1つ
4 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが2つ
5 |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが3つ以上
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 評価内容
|  |  |  | 1 | 共用部のデザイン性が高い
|  |  | ○ | 2 | 共用部の内装デザインがウェルネス性や生産性向上に配慮して計画されている
|  |  |  | 3 | 共用部にリラックス・リフレッシュ空間があり、その用途に応じた内装が実現されている
|  |  |  | 4 | 共用部にバイオフィリックデザインに配慮した内装が実現されている
|  |  |  | 5 | その他
|  |  | 取組数 | 1
| 2 | リフレッシュ
| 2.1 | オフィスからの眺望
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 事務室の天井高さが2.5m以上であり、かつ、すべてのワーカーが十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。
4 |  |  | レベル 4 | 事務室の天井高さが2.7m以上であり、かつ、すべてのワーカーが十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。
5 |  |  | レベル 5 | 事務室の天井高さが2.9m以上であり、かつ、すべてのワーカーが十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。
-
| 2.2 | 室内の植栽・自然とのつながり
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 執務空間で植栽等の自然を感じることができない。
3 |  |  | ■レベル 3 | 執務空間で植栽等の自然を部分的に感じることができる。 （オフィスの半数位の人が自席から植栽等を観ることができる）
4 |  |  | レベル 4 | （レベル3，5の中間的な取組み）
5 |  |  | レベル 5 | 執務空間で植栽等の自然を全面的に感じることができる。 （自席、打ち合わせスペースのどこからでも植栽等を観ることができる。）
-
| 2.3 | 室外（敷地内）の植栽・自然とのつながり
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  |  | 注）レベル４、レベル５は直接入力によりレベルを選択してください。
2 |  |  | レベル 2 | 外構、テラス、屋上などで植栽、自然に触れられる取組みがない。
3 |  |  | ■レベル 3 | 外構、テラス、屋上などで植栽、自然に触れられる取組みがある。
4 |  |  | レベル 4 | 生物多様性評価の取組みがある（JHEP、JBIBによる評価ツールの活用、ABINC認証など）。もしくは下表の取組み内容において、取り組んでいる項目数が２つある。
5 |  |  | レベル 5 | 生物多様性評価に関する認証を取得しているなど、高いレベルにあることを第三者が確認している（JHEPのAランク認証以上）。もしくは下表の取組み内容において、取り組んでいる項目数が３つ以上ある。
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 |  |  | 評価内容
|  |  |  | 1) 自然資源の保全 |  |  | 存在する樹林などの植生に配慮し、まとまった自然資源を保全している
|  |  |  | 2) 種の多様性の保全を目的とした多様な生態空間の創出 |  |  | 種の多様性に配慮している
|  |  |  | 3) 周辺の自然植生に配慮した環境づくり |  |  | 地域の植生に配慮した緑地計画としている
|  |  |  | 4) トータルの緑地規模 （生態系に有効な屋上緑化、壁面緑化や水面を含む） |  |  | 敷地利用計画において緑化率が20％以上（敷地面積に対する緑化面積の概略評価でよい）
|  |  | ○ | 5) 生物資源の管理と利用 |  |  | 建物運用時における緑地等の維持管理に必要な設備を設置し、かつ管理方針を示している。あるいは、建物利用者や地域住民が生物とふれあい自然に親しめる環境や施設等を確保している。
|  |  |  | 6) 屋外温熱環境の適正化 |  |  | 風通しへの配慮、保水性舗装材の利用、外装への再帰性建材の利用等により、良好な屋外温熱環境を確保している。
|  |  | 取組数 | 1
| 2.4 | トイレの充足性・機能性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 |  |  |  |  | 注）レベル２、レベル５は直接入力によりレベルを選択してください。
2 |  |  | レベル 2 | 標準的な器具数が設置されている。
3 |  |  | ■レベル 3 | 標準的な器具数が設置されており、かつ標準的な配慮が行われている。 （評価項目が２つ以上、５つ未満）
4 |  |  | レベル 4 | 余裕を持った器具数が設置されており、かつ標準以上の配慮が行われている。 （評価項目が５つ以上）
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、多様な利用者を意識した設計となっている。
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み（レベル3以上は、該当する取組みを選択）
|  |  | 3 | 項目 | 評価内容
|  |  | ○ | 1 | 大便器に脱臭機能付き温水洗浄便座が設置されている
|  |  |  | 2 | 大便器ブース内に手すりが設置されている
|  |  |  | 3 | 大便器ブース内に利用者が清拭できる設備（アルコール除菌設備等）が装備されている。
|  |  |  | 4 | 小便器に感知フラッシュバルブが設置されている
|  |  |  | 5 | 洗面器に自動水栓が設置されている
|  |  |  | 6 | 洗面器に自動水石鹸供給栓等が設置されている
|  |  |  | 7 | 一部のブースに消音装置（擬音装置）が設置されている
|  |  |  | 8 | ハンドドライヤー等、手拭き用の設備が設置されている
|  |  | ○ | 9 | パウダールームとして利用可能な装備がある
|  |  |  | 10 | トイレの利用において出入口扉の接触回数を減らす工夫がある、もしくは接触後に手指を消毒できるよう備品が提供されている。
|  |  | ○ | 11 | トイレ空間内で封水を防止する取組み（破封防止液の注入や定期の給水等）を実施している
|  |  | 取組数 | 3
| 2.5 | リフレッシュスペース
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3
1 |  |  | レベル 1 | 建物内にリフレッシュスペースがない。 |  |  | 専有部もしくは建物内にリフレッシュスペースがない。
2 |  |  | レベル 2 | 建物内の一部にリフレッシュスペースがある。 |  |  | 専有部にリフレッシュスペースがないが、建物内の一部にリフレッシュスペースがある。
3 |  |  | ■レベル 3 | 各階共用部にリフレッシュスペースがあり、自動販売機もしくはウｫーターサーバー等の水分補給可能な設備が設置されている。 |  |  | 各階共用部もしくは専有部にリフレッシュスペースがあり、自動販売機もしくはウｫーターサーバー等の水分補給可能な設備が設置されている。
4 |  |  | レベル 4 | 各階共用部に快適なリフレッシュスペースがあり、自動販売機もしくはウｫーターサーバー等の水分補給可能な設備が設置されている。 |  |  | 各階共用部もしくは専有部に快適なリフレッシュスペースがあり、自動販売機もしくはウｫーターサーバー等の水分補給可能な設備が設置されている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、かつ建物内に多様なニーズに応える複数タイプのリフレッシュ用のスペースが設置されている。 |  |  | レベル４を満たし、かつ建物内もしくは専有部に多様なニーズに応える複数タイプのリフレッシュ用のスペースが設置されている。
-
| 3 | 運動
| 3.1 | 運動促進・支援機能
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 運動を支援する機能がない
3 |  |  | ■レベル 3 | 運更衣および用具収納等の運動を支援する装備がある
4 |  |  | レベル 4 | レベル３に加え、シャワー室および駐輪場等の運動を促進する装備が充分注）にある。
5 |  |  | レベル 5 | 敷地内にジム機能を有する施設やスポーツ施設がある。
-
| 3.2 | 階段の位置・アクセス表示
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 階段の使用を促進する取組みなどがない。
3 |  |  | ■レベル 3 | 階段の使用を促進する取組みなどがある
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | レベル3を満たし、執務室内に吹き抜け階段を採用する、エントランスホールにてアクセス性のよい位置に階段を設置するなど、ワーカーの階段利用を促進するアクティブ・デザインを採用している。
-
| 4 | 音環境
| 4.1 | 室内騒音レベル
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 50＜ [騒音レベル]
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 45＜ [騒音レベル] ≦50
4 |  |  | レベル 4 | 40＜ [騒音レベル] ≦45
5 |  |  | レベル 5 | [騒音レベル] ≦40
-
| 4.2 | 吸音
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3
1 |  |  | レベル 1 | 吸音材を使用していない
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 壁・床・天井のうち一面に吸音材を使用している
4 |  |  | レベル 4 | 壁・床・天井のうち二面に吸音材を使用している
5 |  |  | レベル 5 | 壁・床・天井の三面に吸音材を使用している。 |  |  | 壁・床・天井の三面に吸音材を使用している。もしくはレベル３、４に加えサイレントスペースの設置等によりワーカーが集中できる環境を提供している
-
| 5 | 光・視環境
| 5.1 | 自然光の導入
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | [開口率] ＜ 10%
- |  |  | レベル 2 | 該当するレベルなし
3 |  |  | ■レベル 3 | 10％≦ [開口率] ＜15％
4 |  |  | レベル 4 | 15％≦ [開口率] ＜20％
5 |  |  | レベル 5 | 20％≦ [開口率]
-
| 5.2 | グレア対策
5.2.1 開口部のグレア対策
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 何も対策をしていない。
2 |  |  | レベル 2 | スクリーン、オーニング、庇等、何かしらのグレア対策を実施している。
3 |  |  | ■レベル 3 | ブラインドの設置、もしくはスクリーンと庇の組合せ等、段階的なグレア対策が可能とする仕様となっている。
4 |  |  | レベル 4 | ブラインドと庇の組合せ等、グレアを防止しつつ、外部との繋がり（眺望や自然採光）を保つことが可能な設計となっている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、且つ外部との繋がりを最適に制御可能な仕様となっている。（自動制御ブラインド等注１）の設置）
- |  |  | 注１）自動制御ブラインド等とは、太陽位置の変化等に応じてブラインドの羽の角度を自動的に制御するものや、温度等に応じて窓面の透過率を自動的に調整し、輝度を抑制するもの等を指す。
5.2.2 照明器具のグレア対策
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 水平方向から見て光源が露出し、グレアを制限していない器具。G3 分類の器具。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 水平方向から見て光源が露出せず、グレアを制限している器具。G2 分類の器具。
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | 反射板形状の工夫、ルーバー・透光性カバーなどにより、十分にグレアを制限している器具。G1、G0、V 分類の器具。
-
| 5.3 | 照度
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 全般照明方式の場合で、机上面照度が300 lx 未満
2 |  |  | レベル 2 | 全般照明方式の場合で、300lx≦[机上面照度] ＜500lx、または1000lx≦[机上面照度]
3 |  |  | ■レベル 3 | 全般照明方式の場合で、500lx≦[机上面照度] ＜1000lx。 タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、レベル４を満たさない
4 |  |  | レベル 4 | タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が500lx以上1000lx未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満。
5 |  |  | レベル 5 | タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が500lx以上1000lx未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満、かつ壁面の鉛直面照度もしくは天井面の水平面照度が100lx以上。
-
| 6 | 熱・空気環境
| 6.1 | 空調方式および個別制御性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | 空調方式および個別制御性に対して、取組みがない。（評価ポイント0） |  |  |  |  | 注）採点表からレベルを上げる場合は、直接入力によりレベルを選択してください。
2 |  |  | レベル 2 | 空調方式および個別制御性に対して、取組みが十分とはいえない。（評価ポイント1）
3 |  |  | ■レベル 3 | 空調方式および個別制御性に対して、標準的な配慮が行われている。（評価ポイント2）
4 |  |  | レベル 4 | 空調方式および個別制御性に対して、標準以上の配慮が行われている。（評価ポイント3）
5 |  |  | レベル 5 | 空調方式および個別制御性に対して、充実した取組みが行われている。（評価ポイント4以上）
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
[6 empty] | A. 天井・床放射冷暖房方式もしくは床吹出し方式の採用 |  |  | 3
[6 empty] | B. アネモ型、パン型など拡散性の良い吹出し口の採用 |  |  | 1
|  |  |  | 1）均質な温熱環境 |  | C. その他、均質な温度環境を実現するための先端技術の導入 |  |  | 1
|  |  | 2 |  |  | D. 採用方式や技術にかかわらず、実測、実大実験、CFD解析等により、上下温度差や不快な気流感が発生しない良好な温度環境を実現していることを確認している |  |  | 2
|  |  |  | 2）ゾーン別制御性 |  | ビル用マルチシステム、VAV等、ゾーン単位で空調動作が調整可能な方式の採用 |  |  | 1
|  |  |  | 3）パーソナル制御性 |  | パーソナル吹出し、個別ファンの設置等、個人単位での気流感の調整を可能とする取組みの導入 |  |  | 1
|  |  | ポイント数 | 2 | ポイント
| 6.2 | 室温制御
6.2.1 室温
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。
2 |  |  | レベル 2 | ピーク負荷時において、冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現できる。
3 |  |  | ■レベル 3 | ピーク負荷時において、一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現できる。
4 |  |  | レベル 4 | （レベル３，５の中間的な取り組み）
5 |  |  | レベル 5 | 冬期24℃、夏期24℃の室温を実現できる、もしくはレベル３を満たし、かつ突発的な酷暑日等、屋外環境が想定設計条件を超えるような日においても、レベル３程度の室内環境が提供できる。
-
6.2.2 外皮性能
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 窓システム、外壁において熱の侵入に対して配慮が無く、断熱性能が低い。
2 |  |  | レベル 2 | （レベル１，３の中間的な取組み）
3 |  |  | ■レベル 3 | 窓システム、外壁が共に、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。 （窓仕様：平均日射熱取得率0.45程度、且つ平均熱貫流率[W/m2K] 4.0程度、外壁仕様：平均熱貫流率[W/m2K] 2.0程度 ）
4 |  |  | レベル 4 | （レベル３，５の中間的な取組み）
5 |  |  | レベル 5 | 窓システム、外壁が共に、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。 （窓仕様：平均日射熱取得率0.20程度、且つ平均熱貫流率[W/m2K ] 3.0程度、外壁仕様：平均熱貫流率[W/m2K] 1.0程度）
- |  |  | ※レベル3およびレベル5は、窓・外壁仕様共に採点基準の数値水準を下回っていることを求める。 ※窓・外壁仕様のいずれかのみ上位レベルを満たしている場合には、中間的な点数（レベル２もしくは４）とする。
| 6.3 | 湿度制御
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。
2 |  |  | レベル 2 | 加湿機能を有す。
3 |  |  | ■レベル 3 | 加湿機能を有し、冬期に40％注１）の湿度を実現できる。
4 |  |  | レベル 4 | レベル3に加え、除湿機能を有す。注２）
5 |  |  | レベル 5 | 加湿機能・除湿機能を有し、年間を通し45～55％注３）の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。
- |  |  | 注１） 建築物環境衛生管理基準の湿度下限値 注２） ここで除湿機能とは、年間を通し一定の範囲で湿度を制御できる機構を意味する。 注３） オフィスの室内環境評価法 「POEM-O」における至適域
| 6.4 | 換気性能
6.4.1 換気量
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  |  | 注）採点表からレベルを上げる場合は、直接入力によりレベルを選択してください。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は25m3/h人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量となっている。
4 |  |  | レベル 4 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は30m3/h人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.2倍となっている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、評価する取組みのいずれかが該当する。
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 採否 | 項目 | 評価内容
|  |  |  | 1 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合で、35m3/h人以上の換気設備容量がある
|  |  |  | 2 | 置換換気を採用している
|  |  |  | 3 | 換気効率を高める設計をしており、実測、実大実験やCFD解析による検証を通し、一般的な設計より換気効率が向上している
|  |  |  | 4 | 空調システムに中性能フィルタもしくはHEPAフィルタが組み込まれている
6.4.2 自然換気性能
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 自然換気のための窓もしくは換気口がある。
4 |  |  | レベル 4 | レベル３を満たし、十分な自然換気量を確保する取組みがなされている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、自然換気窓もしくは換気口の開閉が、適切に運用できる取組みがなされている。もしくは、中間期に自然換気のみで、室内環境を概ね良好な状態に保てる。
-
| 6.5 | 分煙対応、禁煙対応
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない
2 |  |  | レベル 2 | 原則屋内禁煙、もしくは敷地内禁煙 （改正健康増進法対応）
3 |  |  | ■レベル 3 | レベル２を満たし、煙の建物内への流入防止および非喫煙者を煙にさらさない対策が取られている
4 |  |  | レベル 4 | 敷地内禁煙であり、かつ、非喫煙者への分煙対応が十分である
5 |  |  | レベル 5 | 敷地内完全禁煙
-
| 7 | 維持管理計画
| 7.1 | 維持管理に配慮した設計
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 維持管理に配慮した設計において、取組みが十分でない。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が0～1）
3 |  |  | ■レベル 3 | 維持管理に配慮した設計において、取組みが標準である。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が2～4）
4 |  |  | レベル 4 | 維持管理に配慮した設計において、取組みが標準を超えている。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が5～6）
5 |  |  | レベル 5 | 維持管理に配慮した設計において、充実した取組みが行われている。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が7以上）
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 評価内容
|  |  | ○ | 1 | 内装仕上げ：内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーティングを採用している。
|  |  |  | 2 | 内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーティングを採用している。
|  |  |  | 3 | 内装設計：床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している。
|  |  |  | 4 | 内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や機器・設備等を固定しない設計を採用している。
|  |  |  | 5 | 建築設計：風除室の１次扉と２次扉が同時に開かないように距離を確保し、または土砂などの進入を防ぐ設計をしている。
|  |  |  | 6 | 設備設計：建物エントランス部にウィルスや花粉などを持ち込ませないための設備等を設置している。
|  |  |  | 7 | 内装設計：維持管理方法が大きく異なる床材を接近させていない。
|  |  |  | 8 | 内装・外構設計：外構、管理用区域を含む動線は極力段差の無い（５mm程度以内）設計をしている。
|  |  |  | 9 | 設備設計：壁掛け式大便器、小便器を採用している。
|  |  | ○ | 10 | その他：上記以外の部分にて維持管理に配慮した設計の取組みをしている。
|  |  | 取組数 | 2
| 7.2 | 維持管理用機能の確保
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  |  | 建物全体の床面積の合計が500㎡以下の場合には、一律レベル３とする。 注）500㎡未満の建物は直接入力により、レベル３を選択してください。
2 |  |  | レベル 2 | 維持管理用機能の確保において、取組みが十分でない。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が0～2）
3 |  |  | ■レベル 3 | 維持管理用機能の確保において、取組みが標準的である。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が3）
4 |  |  | レベル 4 | 維持管理用機能の確保において、取組みが標準を超えている。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が4～5）
5 |  |  | レベル 5 | 維持管理用機能の確保において、充実した取組みが行われている。 （評価する取組みにおいて該当する項目数が6以上）
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 建築物衛生法における特定建築物の場合 |  |  | 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物の場合
|  |  | ○ | 1 | 建物の延床面積に対し、適切なスペースの清掃員控え室を設置している。 |  |  | 清掃用資材を保管するスペースを計画している。
|  |  | ○ | 2 | 建物の延床面積に対し、適切なスペースの清掃用具室と管理倉庫の設置をしている。 |  |  | 廃棄物のスペースを確保し、搬出も容易な計画となっている。
|  |  |  | 3 | 廃棄物・リサイクル・粗大ゴミのスペースを建物の延床面積に対して十分に確保し、かつ、搬出が容易な計画となっている。 |  |  | 専用の清掃用流しや水道を設置している。
|  |  |  | 4 | 外部ガラスや外壁、給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。 |  |  | 外部ガラスや外壁、給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。
|  |  |  | 5 | 天井隠蔽機器の点検に必要な点検口サイズを確保している。 |  |  | 天井隠蔽機器の点検口は点検の際に必要なサイズを確保している。
|  |  | ○ | 6 | 専用部以外の諸設備の維持管理作業を、共用部で行うことが可能となっている。 |  |  | 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。
|  |  |  | 7 | 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮した取組みを実施している。 |  |  | 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、実施している。
|  |  | 取組数 | 3
| 7.3 | 維持保全計画
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | 建築・設備の維持保全計画がない。 |  |  |  |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 建築・設備の維持保全計画があり、事後保全を実施している。
4 |  |  | レベル 4 | 建築・設備の維持保全計画があり、予防保全・事後保全を実施している。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、さらに維持保全計画を定期的に更新する体制が確立している。
-
| 7.4 | 維持管理の状況
7.4.1 定期調査・検査報告書
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 法令に基づく定期調査・検査の報告が一部提出できていない、または要是正事項の内容が重篤かつ未是正
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 法令に基づく定期調査・検査の報告が全て提出され、要是正事項も軽微であり是正済みである
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | レベル３を満たし、さらに建物側で自主的な追加検査を実施し、全ての調査・検査記録などが保管されている。
-
7.4.2 維持管理レベル（建築物衛生法への適合）
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | 特定建築物 |  |  | 非特定建築物
1 |  |  | レベル 1 | 建築物環境衛生管理基準の「空気環境の調整」における基準に適合していない時間帯が多くある（「劣悪項目ポイント」＋「基準不適合項目ポイント」が４ポイント以上）。 |  |  | 室内の温湿度を計測、記録していない。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 建築物環境衛生管理基準の「空気環境の調整」における基準に一部、適合していない時間帯がある（「劣悪項目ポイント」＋「基準不適合項目ポイント」が３ポイントの場合） |  |  | 室内の温湿度を定期的に計測して、継続的に記録している。
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | 建築物環境衛生管理基準の「空気環境の調整」における基準に概ね全ての計測結果において適合しており、記録が保管されている（「劣悪項目ポイント」＋「基準不適合項目ポイント」が２ポイント以下）。 |  |  | 同左。ただし、温度と相対湿度のみを評価の対象とする。
-
|  |  | 合計 | 劣悪項目数 | 評価ポイント |  | 基準不適合 項目数 | 評価ポイント
|  |  |  | 0項目 | 0ポイント |  | 0項目 | 0ポイント
|  |  |  | 1項目 | 1ポイント |  | 1項目 | 1ポイント
|  |  |  | 2項目 | 2ポイント |  | 2～4項目 | 2ポイント
|  |  |  | 3項目以上 | 3ポイント |  | 5項目以上 | 3ポイント
|  |  | 0ポイント | 0 | 0 | ポイント | 0 | 0 | ポイント
| 7.5 | 中長期保全計画の有無と実行性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | 中長期保全計画がない。 |  |  |  |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 中長期保全計画がある。
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | レベル３に加え、実施体制が確立されており、計画が実行されている。
-
| 8 | 満足度調査
| 8.1 | 満足度調査の定期的実施等
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3 |  | 備考
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし） |  | 設計段階の場合は、調査主体における調査計画の有無について評価を行う。
2 |  |  | レベル 2 | 実施していない |  |  | 実施していない
3 |  |  | ■レベル 3 | 入居者もしくは入居組織に対して、不定期であるが実施している |  |  | 入居者に対して、不定期であるが実施している
- |  |  | レベル 4 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | 入居者もしくは入居組織に対して、定期的に実施し、それを以降の改善策に活用している |  |  | 入居者に対して、定期的に実施し、それを以降の改善策に活用している
-

## 採点Qw3
[6 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  |  | プルダウン選択肢
| Qw3 知的生産性向上 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  | <評価しない> |  | しない
[11 empty] | ○ | ON
| 1 | 空間・内装
| 1.1 | レイアウトの柔軟性 | [7 empty] | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  | 1.1.1 空間の形状・自由さ | [6 empty] | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1 | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
|  |  | 3 | 採点基準 | [5 empty] | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
1 |  |  | レベル 1 | 空間のプランニングが建築躯体によって極めて制限される。 | [5 empty] | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
2 |  |  | レベル 2 | 空間のプランニングが建築躯体によって制限される。 | [5 empty] | 0 | レベル | レベル
3 |  |  | ■レベル 3 | 空間のプランニングの自由度がある。
4 |  |  | レベル 4 | 空間のプランニングの自由度が高い。
5 |  |  | レベル 5 | 空間のプランニングの自由度が極めて高い。
-
1.1.2 荷重のゆとり
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 2,900N/㎡ 未満
3 |  |  | ■レベル 3 | 2,900N/㎡ 以上～3,500N/㎡ 未満
4 |  |  | レベル 4 | 3,500N/㎡ 以上～4,500N/㎡ 未満
5 |  |  | レベル 5 | 4,500N/㎡ 以上
-
1.1.3 設備機器の区画別運用の可変性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 空調設備および照明設備が、レイアウト変更に対応した区画に分けて運用できない。
2 |  |  | レベル 2 | 空調設備もしくは照明設備が、レイアウト変更に対応した区画に分けて運用できる。
3 |  |  | ■レベル 3 | 空調設備および照明設備が、レイアウト変更に対応した区画に分けて運用できる。
4 |  |  | レベル 4 | レベル３を満たし、評価する取り組みのうち１つの項目に該当する。
5 |  |  | レベル 5 | レベル３を満たし、評価する取り組みのうち２つの項目に該当する。
- |  |  | 評価する取組み（レベル4以上で選択）
|  |  | 採否 | 項目 | 評価内容
|  |  |  | 1 | 空調設備が同一空間内で細かい区画（グループ単位）に分けて運用ができる。
|  |  |  | 2 | 空調設備が同一フロア内で大まかな区画（例：インテリア・ペリメータ別）で冷房・暖房の選択が自由なシステムとしている。
|  |  | 取組数 | 0
| 1.2 | 広さ
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 1人当たりの執務スペース注）が6㎡以上。
4 |  |  | レベル 4 | 1人当たりの執務スペース注）が9㎡以上。
5 |  |  | レベル 5 | 1人当たりの執務スペース注）が12㎡以上で、ワーカーの働き方の多様性を考慮したオフィスである。
- |  |  | 注）執務スペースとは、オフィス有効面積の内、食堂、医務室、会議室、応接室、個室形式の役員室、書庫室、リフレッシュスペース（1.2.2参照）等の共用スペースを除く、一般ワーカーの日常の執務のために割り当てられた床面積をいう。したがって、この執務スペースには、ミーティングスペース（日常打ち合わせを行うためのスペース）、ＯＡ機器スペース（サーバールームは含まない）、管理職スペース、通路スペース等が含まれる。
| 1.3 | 給排水設備の設置自由度
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 執務室内に後からキッチン、パントリーなどの水廻り空間を設置することはできない
4 |  |  | レベル 4 | 執務室内に後からキッチン、パントリーなどの水廻り空間を、一部の範囲で設置が可能
5 |  |  | レベル 5 | 執務室内に後からキッチン、パントリーなどの水廻り空間を、専有部内の多くの場所に対して設置が可能
-
| 2 | 作業環境
| 2.1 | 知的生産性を高めるワークプレイス
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | 知的生産性を高めるという観点では特に検討されていない。
3 |  |  | ■レベル 3 | 知的生産性を高めるという観点を考慮して計画・整備されている。
4 |  |  | レベル 4 | 知的生産性を高めるという観点から働き方に即したレイアウト計画・整備がされており、集中しやすい作業スペース、フォーマル・インフォーマルなコミュニケーションの場、リフレッシュ・リラックスの場等が計画・整備されている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、ワーカーの知的生産性向上への寄与が確認できている。
-
| 2.2 | オフィス什器の機能性・選択性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | オフィス什器が、ワーカーの作業環境に配慮して選定されていない。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | オフィス什器が、ワーカーの作業環境に配慮して選定されている。
4 |  |  | レベル 4 | レベル３を満たし、かつワーカーが使用するオフィス什器を選択できる。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、かつワーカーが健康に配慮されたオフィス什器を自由に選択できる。
-
| 2.3 | ＯＡ機器等の充実度
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない
- |  |  | レベル 2 | 評価する取組みが1つ
3 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが2つ
4 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ
5 |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | 評価内容
|  |  |  | 1 | フロア内でWi-Fi環境が整っている
|  |  |  | 2 | 作業場所に拡張用のモニターが設置されている
|  |  | ○ | 3 | 紙文書による情報漏えいを防止し、無駄な印刷を減少させることを意図したICカード認証プリントシステムを採用している（例：セキュアプリントの採用）
|  |  | ○ | 4 | 個人用の電話、内線電話が携帯化されている
|  |  |  | 5 | その他
|  |  | 取組数 | 2
| 3 | 移動空間・コミュニケーション
| 3.1 | 移動空間
3.1.1 動線における出会いの場の創出
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 会話を誘発するような動線上の工夫や会話のための空間が共用部にない。
4 |  |  | レベル 4 | 会話を誘発するような動線上の工夫や会話のための空間が共用部にある。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、交流を促進するイベントや取り組みなどを実施している。 |  |  | レベル４に加え、専有部（執務空間）のレイアウト計画においても会話を誘発するような動線上の工夫や会話のための空間が考慮されている。
-
3.1.2 EV利用の快適性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | 乗用EV設置台数が３台より多い場合 |  | 乗用EV設置台数が３台以下の場合 |  |  | 備考
1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない |  | レベル２を満たさない |  |  | 1階建ての場合は対象外とする。
2 |  |  | レベル 2 | EV評価ポイントの合計が2、3 |  | EV評価ポイントの合計が1
3 |  |  | ■レベル 3 | EV評価ポイントの合計が4 |  | EV評価ポイントの合計が2
4 |  |  | レベル 4 | EV評価ポイントの合計が5 |  | EV評価ポイントの合計が3
5 |  |  | レベル 5 | EV評価ポイントの合計が6以上 |  | EV評価ポイントの合計が4以上
0 |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | 項目 | EV評価項目 |  |  |  | 評価ポイント
|  |  | 2 | 1 | 5分間輸送能力が11％以上、かつ平均運転間隔が40秒以下である（１台の場合は平均運転間隔が60秒以下） |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 | エレベーターの安全・耐震基準への対応ができている（2014年国交省告示対応） |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 | 荷物搬入専用のエレベーターがある |  |  |  | 1
|  |  |  | 4 | 冷暖房設備が設置されている |  |  |  | 1
|  |  |  | 5 | 待ち時間対応策としてモニター設置等を行っている |  |  |  | 1
|  |  |  | 6 | エレベーターバンクを可変とする制御を採用している |  |  |  | 1
|  |  |  | 7 | エレベーターのバンク分けを行っている（高層・低層フロアバンク等） |  |  |  | 1
|  |  |  | 8 | 行き先階キャンセル機能がある |  |  |  | 1
|  |  |  | 9 | エレベーター内に災害対応の取り組みがある |  |  |  | 1
|  |  | 取組数 | 2
| 3.2 | コミュニケーション
3.2.1 打ち合わせスペース
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3
- |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
2 |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  | 専有部（執務空間）において打ち合わせスペースが一時的に不足する場合がある
3 |  |  | ■レベル 3 | 建物内に建物利用者が使用可能なアクセス性が高い打ち合わせスペースがない |  |  | 専有部（執務空間）において打ち合わせスペースが一時的に不足する場合があるが、共用部やアクセス性が高い周辺に代替可能な打ち合わせスペースで補填できている。
4 |  |  | レベル 4 | 建物内に建物利用者が使用可能なアクセス性が高い打ち合わせスペースがある。 |  |  | 専有部（執務空間）において打ち合わせスペースが足りている。
5 |  |  | レベル 5 | レベル４を満たし、かつ打ち合わせ内容に応じた空間の選択が可能である。
-
3.2.2 食事のための空間
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン2，3
1 |  |  | レベル 1 | 建物内に食事や軽食を取れるスペースがない。 |  |  | 建物内もしくは専有部に食事や軽食を取れるスペースがない。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | 建物内に食事や軽食を取れるスペースがある。 |  |  | 建物内もしくは専有部に食事や軽食を取れるスペースがある。
4 |  |  | レベル 4 | 建物内に快適な食事や軽食を取れるスペースがある。 |  |  | 建物内もしくは専有部に快適な食事や軽食を取れるスペースがある。
5 |  |  | レベル 5 | 建物内に快適かつ簡易な調理も可能な食事や軽食を取れるスペースがある。 |  |  | 建物内もしくは専有部に快適かつ簡易な調理も可能な食事や軽食を取れるスペースがある。
-
| 4 | 情報通信
| 4.1 | 高度情報通信インフラ
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準
1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。
2 |  |  | レベル 2 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が30ＶＡ/ｍ2以上となっている。
3 |  |  | ■レベル 3 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が30ＶＡ/ｍ2以上となっており、通信用の配線その他の設備スペースを確保している。
4 |  |  | レベル 4 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が40ＶＡ/ｍ2以上となっており、通信用の配線その他の設備スペースを確保している。
5 |  |  | レベル 5 | レベル4に加え、サーバールーム対応などの局所的な高負荷に対応する50VA/㎡以上のゾーンが設定されている。
-
| 5 | プログラム
| 5.1 | メンタルヘルス対策、医療サービス
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン２，３
1 |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  | 健康診断、ストレスチェックが行われていない |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
2 |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  | レベル３を満たさない
3 |  |  | ■レベル 3 | 取組みが行われていない。 |  |  | 健康診断、ストレスチェックが行われている
4 |  |  | レベル 4 | 建物内において、メンタルヘルスを向上するための取組みが実施されている。 |  |  | （該当するレベルなし）
5 |  |  | レベル 5 | レベル4に加え、建物内に資格を持つカウンセラー等がサポートする施設を有するなど、人的サポート体制がある。 |  |  | レベル3に加え、資格を持つカウンセラー等がサポートしている。かつ、独自のメンタルヘルス対策を実施している。
-
| 5.2 | 情報共有インフラ
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | パターン１ |  |  | パターン２，３
1 |  |  | レベル 1 | ビル側の取組みとして、情報共有を促進する取組みがない。 |  |  | 情報共有を促進する取組みがない。 |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
- |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  | （該当するレベルなし）
3 |  |  | ■レベル 3 | ビル側の取組みとして、情報共有を促進する取組み(取組み表(1))が１つある。 |  |  | パターン１のレベル３の内容に加え、勤務管理、業務管理などが社内インフラにて実施可能である。
4 |  |  | レベル 4 | ビル側の取組みとして、情報共有を促進する取組み(取組み表(1))が2つある。 |  |  | レベル３およびパターン１のレベル4の内容に加え、入居組織の取組みとして情報共有を促進する取組み(取組み表(2))が1つある。
5 |  |  | レベル 5 | ビル側の取組みとして、情報共有を促進する取組み(取組み表(1))が3つ以上ある。 |  |  | レベル３およびパターン１のレベル5の内容に加え、入居組織の取組みとして情報共有を促進する取組み(取組み表(2))が2つ以上ある。
- |  |  | 評価する取組み（情報共有を促進する取組み）
|  |  | 項目 | （1）ビル側の取組み |  |  | （2）入居組織の取組み（パターン２，３の場合）
|  |  | 1 |  | ビル内の取組みを周知する掲示板もしくはサイトを有し、ビルサービスやイベントの情報を円滑に周知している。 |  |  | データや資料が社内外で安全に共有できる取組み。
|  |  | 2 |  | ビルの使い勝手などの意見を受け付ける窓口が開設され、意見に対するフィードバックを行っている。 |  |  | チャット機能やSNSなどコミュニケーションを円滑化するサービスが社内外問わずに利用可能である。
|  |  | 3 |  | テナント利用者やゲストに対して共用部でのWi-Fi接続を可能とする仕組みがある。 |  |  | 安全にデータを社外に送信するサービスが利用できる。
|  |  | 4 |  | ビル内の感染症予防対策の取組み状況が利用者に周知されている |  |  | 情報セキュリティポリシーや情報セキュリティ管理に関する規程を定め、それを実践している
|  |  | 5 |  | テナント利用組織に対して、専有部における安全対策の実施と傷病者発生の状況に関する情報共有を文章で依頼している |  |  | その他の情報共有の取組み
|  |  | 6 |  | その他の情報共有の取組み |  |  | ―
|  |  | 取組数 | 0 |  |  | 0
| 5.3 | 健康維持・増進プログラム
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 1
|  |  | 3 | 採点基準 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | パターン１ |  | パターン２，３
1 |  |  | レベル 1 | 健康を維持・増進するプログラムがない |  | 健康を維持・増進するプログラムが1つ以下である |  |  | 設計段階では、採点対象となる取組みへの計画内容について評価する。
2 |  |  | レベル 2 | 健康を維持・増進するプログラムが1つある。 |  | 健康を維持・増進するプログラムが2つある。
3 |  |  | ■レベル 3 | 健康を維持・増進するプログラムが2つある。 |  | 健康を維持・増進するプログラムが3つある。
4 |  |  | レベル 4 | 健康を維持・増進するプログラムが3つある。 |  | 健康を維持・増進するプログラムが4つある。
5 |  |  | レベル 5 | 健康を維持・増進するプログラムが4つ以上ある。 |  | 健康を維持・増進するプログラムが5つ以上ある。
- |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
|  |  | 3 | NO. | 健康を維持・増進するプログラム
|  |  | ○ | 1 | 建物エントランス部に消毒液、除菌液等を設置し利用者に提供している。
|  |  |  | 2 | 社内に運動を促進するクラブ活動がある。
|  |  |  | 3 | 健康を増進するクラブ活動への補助を行っている。
|  |  |  | 4 | 地域イベントへの参加、入居者対象イベント等によるワーカー相互の交流促進を行っている。
|  |  |  | 5 | ワーカーにフィットネスクラブなどへの費用補助を行っている。
|  |  |  | 6 | ワーカーを対象とした健康セミナーやメンタル系セミナーを開催している。
|  |  | ○ | 7 | スマートフォン、タブレットと連動した活動量計や体組成計・血圧計をモニタリングするウェアラブル端末等を社員に提供している。
|  |  | ○ | 8 | 加入している健康保険組合が各種補助やセミナーなどを実施し、ワーカーが利用している。
|  |  |  | 9 | その他の健康維持・増進プログラム
|  |  | 取組数 | 3

## クレジット
建築環境総合性能評価システム CASBEE-ウェルネスオフィス 評価ソフト 2025年試行版
Microsoft Excel 2019版
CASBEE-WO_2025試行版v1.0
2025年 3月発行 （2021年10月初版）
企画・発行 一般社団法人 日本サステナブル建築協会 （JSBC)
ソフトの内容等に関する問い合わせ
本ソフトの内容に関するご質問は、下記連絡先までE-mailにてお送りください。
なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。
また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2019 等の操作に関しては、
それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
E-Mail casbee-info@ibec.or.jp
URL https://www.jsbc.or.jp/research-study/casbee.html
Copyright ©2025 Japan Sustainable Building Consortium（JSBC）
注意事項
1) Microsoft Excel 2019 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) 「CASBEE-ウェルネスオフィス 評価ソフト」は、Microsoft Excel 2019 上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、企画・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載(改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この評価ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この評価ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この評価ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この評価ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
7) この評価ソフトは Microsoft Excel 2019 で作成されたものであり、全てのコンピューター上での動作を保障するものではありません。